Nr sprawy: WOK/07/2019             	                         	      		                        Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie”

# LOKALIZACJA OBIKETU

Inwestycja zlokalizowana jest w obiekcie Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Al. Solidarności 76 b w Warszawie. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-285.

# CEL ZAMÓWIENIA

Celem realizacji całości zamówienia jest

- Remont obiektu w zakresie ogólnobudowlanym w foyer, korytarzu, szatni, na widowni i w garderobach.

- Zakup, dostawa, wykonanie i montaż mebli oraz elementów wyposażenia.

# TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2019 r.

# ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje:

- Remont obiektu w zakresie ogólnobudowlanym na widowni – orkiestron, scena i w garderobach.

- Zakup, dostawę, wykonanie i montaż mebli oraz elementów wyposażenia.

- Wyczyszczenie mosiężnych żyrandoli.

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje następująca dokumentacja:

- Program Prac Konserwatorskich, Renowacja podłóg sceny i orkiestronu, wymiana podłóg garderoby, restauracja ścian i sufitów pomieszczeń orkiestronu i garderoby, lipiec 2019 r.

- Decyzja Konserwatora Zabytków nr WZW.5142.1574.2019.KMR

- Projekt wyposażenia garderób autorstwa Katarzyny Gabrat – Szymańskiej

- Przedmiar robót

- Warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

- Pytania i odpowiedzi uszczegóławiające zakres przedmiotu zamówienia.

# WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich koniecznych robót budowlanych i montażowych do uzyskania założonego efektu technicznego oraz estetycznego pomieszczeń, mebli oraz pozostałego wyposażenia opisanego w niniejszej SIWZ. Jeżeli to będzie konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektów warsztatowych, montażowych, analiz, badań i obliczeń, przygotowania placu robót i montaży, dostosowania się do aktualnego stanu obiektu, zabezpieczenia terenu robót, usunięcia wszelkiego wyposażenia i jego zabezpieczenie (ilość wyposażenia do utylizacji i zabezpieczenia będzie uzgodniona z Zamawiającym), usunięcia wszystkich ewentualnych szkód lub zniszczeń powstałych w obiekcie w związku z prowadzonymi pracami, usunięcia i utylizacji odpadów, uporządkowania terenu robót, dokonanie zgłoszenia robót, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji lub postanowień (jeżeli zaistnieje taka konieczność),  w szczególności:

I Wykonawca zobowiązany jest do:

- Opracowania Harmonogramu Rzeczowo-Terminowo-Finansowego. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej akceptacji nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego dla tego dokumentu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Geodezyjna obsługa robót – tyczenie i inwentaryacja.

- Oddania zakresu przedmiotu zamówienia służbom Zamawiającego do odbioru oraz dokonanie wszelkich czynności formalno-prawnych z tym związanych (w tym zgłoszenie do odpowiednich urzędów i instytucji).

- Opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, niezbędnych instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji, schematów, planów, DTR, warunków gwarancji oraz wszelkich innych dokumentów mających znaczenie dla prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia i jego elementów.

- Przedłożenia do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowych Kart Materiałowych włącznie z dostarczeniem wzorników wyrobów oraz/lub jednostkowych egzemplarzy oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego do użycia określonego wyrobu lub materiału przed jego zakupem, dostarczeniem, wbudowaniem czy montażem,

- Transportu, rozpakowania i wniesienia, montażu, instalacji, wykonania na zamówienie, utylizacji odpadów oraz wszelkich innych czynności umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Zabezpieczenia terenu prowadzonych robót budowlanych i montażowych, usunięcia wszystkich ewentualnych szkód lub zniszczeń powstałych w obiekcie w związku z prowadzonymi pracami przy realizacji zamówienia, usunięcia i utylizacji odpadów, uporządkowania terenu,

- Przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji robót budowlanych, mebli oraz elementów wyposażenia,

- Przed zakupem, dostarczeniem i montażem elementów wyposażenia wykonanie dokładnych pomiarów w obiekcie, w celu dobrania odpowiedniego wyposażenia (meble na wymiar),

- Przygotowania dokumentacji warsztatowo-montażowej urządzeń oraz uzgodnienia jej z przedstawicielem Zamawiającego (jeżeli zaistnieje taka konieczność oraz będzie jej wymagał Zamawiający),

- Wykonania lub zakupu materiałów, wyrobów, urządzeń, oraz wszelkich innych elementów koniecznych dla wykonania zamówienia, przystosowanie stosownie do potrzeb, dostawy ich do obiektu i montażu według założeń uzgodnionej dokumentacji warsztatowo-montażowej,

- Przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, uporządkowania terenu robót oraz przekazania kompletnej dokumentacji dotyczącej dostarczonych urządzeń i elementów wyposażenia wnętrz, zwrotu oryginalnych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, najpóźniej w dniu odbioru końcowego,

- Usuwania wad ujawnionych w okresie realizacji, odbiorów lub w okresie gwarancji i rękojmi,

- Przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie konserwacji zrealizowanego przedmiotu zamówienia w celu utrzymania zobowiązań gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania weryfikacji stanu obiektu, profili i wymiarów stosownie do własnych potrzeb, przed sporządzeniem projektów warsztatowych, przygotowania terenu prac montażowych, oczyszczenia powierzchni, zmycia i ewentualnego gruntowania w stopniu, który wynika z wymagań technologicznych jego zakresu, przy użyciu środków odpowiednich dla określonego przyjętego przez Wykonawcę systemu lub technologii. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności lub prac dostosowawczych lub porządkujących.

- Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały, urządzenia, elementy czy wyroby były nowe i posiadały odpowiednie certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania, deklaracje właściwości użytkowych itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że zastosowane materiały spełniają wymagane prawem przepisy. Materiały Wykonawcy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest zgłosić taki podmiot przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych oraz montażowych i pozostałych prac w taki sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejącego obiektu, instalacji i innych elementów wyposażenia. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem do ich naprawy lub odtworzenia, co winien założyć w oferowanej cenie ryczałtowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania na placu budowy bezpieczeństwa zgodnie z przepisami BHP, posiadania odzieży ochronnej i zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania umowy.

- Wykonawca zabezpieczy dojazdy do placu budowy oraz terenów przyległych i zielonych przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu i zobowiązuje się do przywrócenia stanu poprzedniego nawierzchni dróg dojazdowych na teren budowy oraz terenów zielonych, których stan nawierzchni uległ pogorszeniu w wyniku użytkowania przez Wykonawcę lub w wyniku jego działań.

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody, ogrzewania i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w zryczałtowanej kwocie wynoszącej 500 zł netto.

- Zamawiający nie wskazuje wydzielonego terenu dla lokalizacji zaplecza Wykonawcy. Wykonawca może dokonać uzgodnień z właścicielem terenu we własnym zakresie, lub korzystać z pomieszczeń przeznaczonych na teren prowadzenia robót budowlanych i montażowych. Wykonawca może wyznaczyć w porozumieniu z Zamawiającym pomieszczenia wewnątrz obiektu na cele zaplecza socjalnego i sanitarnego budowy, lecz zobowiązany będzie do całkowitego odnowienia i opuszczenia tych pomieszczeń przed dniem zakończenia realizacji umowy.

- Powstające podczas realizacji robót budowlanych i montażowych odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach i usuwać na bieżąco nie dopuszczając do rozprzestrzeniania lub zagrożenia środowiska. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty związane z utylizacją odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i aktami wykonawczymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu zamówienia przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca wskaże i upoważni na piśmie osoby uprawnione do pobierania kart dostępu do obiektu i kluczy, które odpowiadać będą za stan obiektu, kontroli innych osób na obiekcie przed nieuprawnionym dostępem i zwrotu kart dostępu i kluczy na zakończenie każdego dnia roboczego w siedzibie ochrony budynku. Za każdą upoważnioną osobę całkowitą odpowiedzialność przejmuje Wykonawca, jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, konserwatora zabytków, przedstawicielom Zamawiającego i innym uprawionym osobom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji fotograficznej zarówno przed, jak i po wykonanych robotach budowlanych, będących przedmiotem zamówienia. Dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.

- Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie zobowiązań gwarancyjnych ewentualnemu przyszłemu Wykonawcy robót budowlanych, który mógłby ingerować w przedmiot zamówienia realizowany w ramach niniejszego postępowania.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE MEBLI I WYPOSAŻENIA

Na etapie realizacji należy umożliwić Zamawiającemu weryfikację proponowanych mebli i wyposażenia poprzez dostarczenie bezpośrednio do obiektu wzorcowych egzemplarzy, w pełnym opisywanym standardzie i uzyskać ich pisemną akceptację ze strony Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub dostawy wyrobów bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy elementów wykonywanych pod zamówienie. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie elementy, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z Kartami Materiałowymi załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy i rozwiązania.

Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich elementów, okładzin, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na ateście lub certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).

Meble i pozostałe elementy wyposażenia należy dostosować do charakterystyki i standardów określonych w dokumentacji projektowej oraz uzgodnionych na etapie realizacji podczas zatwierdzania Kart Materiałowych. Meble i elementy do zabudowy należy dobrać do wymiarów pobranych z natury.

# POZOSTAŁE WYMAGANIA I USTALENIA

## 8.1 WIZJA LOKALNA I USTALENIA CENY

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. W celu dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z Panią Martą Roszkowską tel. 22 627 91 20. Termin wykonania wizji lokalnej powinien zostać ustalony z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Przedmiary robót dołączone do dokumentacji stanowią materiał pomocniczy i nie są wiążące dla oszacowania wartości zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót.

## 8.2 ORGANIZACJA ROBÓT

W razie skorzystania przez Wykonawcę w ofercie z podmiotów użyczających swojego doświadczenia lub zasobów Zamawiający zastrzega, że w razie przyjęcia oferty, Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonych kopii zawartych umów gwarantujących faktyczny udział podmiotów użyczających w realizacji zamówienia.

Do obowiązków Wykonawcy przynależy zapewnienie dokonania wszystkich wymaganych zgłoszeń i zawiadomień lub uzyskaniu decyzji i postanowień o rozpoczęciu, realizacji lub odbiorze robót; przekazanie zgłoszonym Podwykonawcom zakresu obowiązków podczas realizacji umowy, niezbędnej dokumentacji projektowej oraz terenu budowy; uczestnictwo w inwentaryzacji wykonanych robót (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji), w tym obowiązkowe zorganizowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowo-finansowej robót wykonanych częściowo, w razie przerwania realizacji umowy przez wykonawcę, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji wytworzonej podczas realizacji umowy oraz przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu umowy lub rozwiązaniu umowy; dokonywanie zgłoszeń Podwykonawców w trybie i terminach określonych w prawie, przestrzeganie posiadania uprawnień i kwalifikacji Podwykonawców właściwych dla zlecanego im zakresu obowiązku oraz niedopuszczenie do realizacji robót przez Podwykonawców niezgłoszonych, zapewnienie udziału nadzoru w odbiorach robót i pozostałych prac zgłoszonych Podwykonawców i niedopuszczenie do odbiorów robót niewykonanych lub wykonanych wadliwie, zapewnienie składania do Zamawiającego kopii faktur zgłoszonych Podwykonawców oraz potwierdzeń dokonania terminowej zapłaty na rzecz Podwykonawców.

…………...................................

Dyrektor WOK